# 产品投标控标点说明

- 超五类布线建议综合布线产品选用康普、AMP、VCOM、西蒙等知名品牌产品。

- 投标方所推荐的设备厂商及综合布线系统产品必须通过ISO9001系列认证。投标方所推荐的综合布线产品中的模块、线缆和配线架及接插件等，必须具有工信部有线通信产品质量监督检验中心认证。

- 为保证整体系统的一致性、稳定与兼容性、可管理性，所有综合布线产品必须采用统一品牌并保证设备之间良好匹配，包括：网络机柜、服务器机柜、双绞线、跳线、配线架、信息模块、插座面板、光缆、光纤跳线、尾纤、耦合器、光纤配线架等。

- 投标人必须提交《信息产业部》信道/链路的超五类屏蔽、超五类非屏蔽、六类屏蔽、六类非屏蔽检测报告扫描件或复印件（须厂商盖章）。

- 投标时必须提供原厂商授权书原件和售后服务承诺函，提供原厂商不少于25年的质量保证承诺书，供货时提供厂商供货确认函，保证产品品质。

- 必须出具详细的综合布线系统设计方案（包括光缆主干子系统、光缆垂直子系统、主配线间子系统、楼层配线间子系统、水平子系统、工作区子系统）。

- 投标产品必须拥有自主知识产权，综合布线厂家获得过中国实用新型专利证书。（注：此为VCOM特有）

- 综合布线厂家需具备“综合布线管理员”国家职业资格认证的培训资格，并能为在此培训过的学员进行综合布线资格认证，发证机构需是国家人力资源与社会保障部。（注：此为VCOM特有）

(以下建议作为加分点使用)

- 综合布线厂家获得过中国通信行业十佳名优品牌证书；

- 综合布线厂家获得过中国质量信得过产品证书。

- 综合布线厂家获得过中国著名品牌证书。

- 综合布线厂家获得过中国质量检验协会团体会员单位证书。

- 综合布线厂家获得过广东省公共安全防范协会证书。

- 综合布线厂家获得过高新技术企业证书。

- 综合布线厂家获得过重合同守信用。

- 综合布线厂家获得过诚信公约会员单位。

- 综合布线厂家获得过广东省诚信示范企业

- 综合布线厂家获得过慧聪网十大线缆品牌。

- 提供产品成功案例（必须是与本项目相同行业，相同类型，提供项目成交合同和验收报告）

以上要求供项目方做控标参考，投标人可根据项目的环境和需求选择控标点

唯康十大优势

- 具有专业的生产线，从原料的提炼到产品的成品均由唯康集团旗下子公司合理完成。（具备完整的生产体系）

- 具有专业的营销团队，全国各地分配不同销售精英，以防销售人员故意炒货。

- 采用五星级产品质量，销售三星级的单价，配上七星级的售后服务。

- 提供厂商不少于25周年质量保证书，并附上公章证明。

- 提供产品国家检验局标准的质量检验报告。

- 自定义设置方案，为客户打造专业的施工方案。

- 高端产品定位，中端的价格体系，具有最优密的价格保护体系。

- 提供全套方案服务，在综合布线行业中保证产品的齐全。

- 高端创新能力，引进行业中最先进产品整合创新。